TDSC Study SOP17

微生物学流程（痰样本质量、培养判定、污染/NTM、DST/WGS接口）

| 研究简称 | TDSC Study | SOP编号 | SOP16 |
| --- | --- | --- | --- |
| SOP标题 | 微生物学流程（痰样本质量、培养判定、污染/NTM/WGS接口） | 版本 | V1.1 |
| 生效日期 | 2026-03-04 | 替代版本 | 无 |
| 适用范围 | 所有参研中心（采样点、实验室、样本库与中心实验室接口） | 保密级别 | 内部使用 |
| 起草 | （待填） | 复核 | （待填） |
| 批准 | （待填） | 关联文件 | TDSC Study Protocol V2.0 (2026-02-28)；随访表/评估时间表；SOP02（队列B Hard Gate 微生物学评估与M6随机化资格判定）；SOP15（疗效/结局评估与CEC裁决材料包） |

- 目的

本SOP用于统一TDSC研究中与结核病病原学相关的全流程操作与质量控制，覆盖：

- 痰及其他呼吸道标本的采集、质量评估、标识、运送与留样；

- 痰涂片与培养的判定规则、结果分级/状态定义（阳性/阴性/污染/不可判定）、复检与补采；

- 治疗期复阳或停药后复发时的快速分子检测、耐药/分型（DST）与全基因组测序（WGS）接口；

- 污染控制、疑似/确诊NTM的识别与处理、以及与研究方案中“NTM或基因组学不一致”相关的停药/随访衔接。

目标是降低跨中心实验室差异导致的偏倚与误判风险，并确保关键终点事件（复发/再感染）能够获得可追溯的微生物学证据。

- 适用范围

适用于所有参研中心与合作实验室/样本库，涉及：采样点（门诊/病房/采样室）、本地微生物实验室、中心实验室（如适用）、以及WGS/分型支持平台。

- 参考文件

- TDSC研究方案 V2.0（2026-02-28）：入排标准中NTM相关条款；停止研究治疗/退出研究条款；复发/再感染判定与CEC裁决规则等。

- 随访表/评估时间表：痰涂片+培养、分子检测（Xpert或Xpert Ultra、tNGS）、DST/WGS的采集与加做触发条件。

- SOP02：队列B微生物学Hard Gate评估与M6随机化资格判定（Culture-based Hard Gate，含缺失/污染处理与晚到结果）。

- SOP15：疗效/结局评估（培养、复发、再感染、CEC裁决流程与材料包）。

- 各中心伦理与生物安全/运输制度；各实验室认证/内控文件（如适用）。

- 术语与缩写

| 术语/缩写 | 说明 |
| --- | --- |
| MTBC | Mycobacterium tuberculosis complex，结核分枝杆菌复合群。 |
| NTM | Nontuberculous mycobacteria，非结核分枝杆菌。 |
| AFB smear | 抗酸染色涂片（报告“+~++++”或阴性）。 |
| Culture | 分枝杆菌培养（固体/液体均可，按各中心已验证方法）。 |
| Contaminated culture | 培养污染：实验室报告为污染/无法判读。 |
| DST | Drug Susceptibility Testing，药敏试验（表型/分子）。 |
| WGS | Whole Genome Sequencing，全基因组测序，用于复燃/再感染区分及分型。 |
| Re-positivity | 治疗期复阳：已转阴后再次培养阳性。 |
| Recurrence | 停药后复发：治疗结束后再次培养阳性并证实为MTBC。 |

- 职责分工

| 角色 | 职责要点 |
| --- | --- |
| 分中心PI/研究医生 | 决定加做病原学与耐药/分型检测；处理治疗期复阳/复发/疑似NTM；必要时按方案触发停用研究治疗并继续随访。 |
| 采样人员（研究护士/CRC） | 组织采样与宣教；完成样本质量评估、标识、运送；记录采样类型/量/时间与给药前后关系。 |
| 本地微生物实验室 | 按中心流程完成涂片、培养、鉴定与DST（如适用）；及时回报污染与疑似NTM；按要求留存分离株并对接WGS。 |
| 中心实验室/样本库（如适用） | 接收、入库、保存与转运基线/复发分离株或DNA；维护链路与温控记录；出具接收确认。 |
| WGS/分型平台（如适用） | 对基线与复发相关分离株开展WGS/分型；按预设SNP阈值输出同源/异源结论；回传结果与质控指标。 |
| 数据管理/统计 | 确保EDC字段与实验室报告一致、可追溯；对缺失/不一致发起数据核查；用于终点判定与分析的规则以方案/SAP为准。 |

- 标本采集与质量管理

- 采集时点与加做触发

- 常规：按随访表要求采集“痰涂片+培养”。

- 必要时加做：治疗期复阳、停药后复发或症状加重时，应优先加做病原学评估，并触发分子检测与耐药/分型（DST/WGS）。

- 分子检测：筛选/基线期可使用Xpert或Xpert Ultra；必要时可增加tNGS（以随访表为准）。

- 痰样本质量（可操作标准）

- 优先采集晨痰；如无法采集晨痰，可按中心流程采集（但需记录采集类型与时段）。

- 采样宣教：深吸气后深咳，避免仅吐口水；建议收集连续咳出的“脓痰/黏液痰”。

- 最低要求：标本外观为黏液/脓性或血性为佳；明显清亮唾液应判为“质量不佳”，优先现场重采或指导再采。

- 尽量在当次给药前完成标本采集，并记录与给药的先后顺序（用于解释结果）。

- 无痰：可按方案改为诱导痰或其他合格标本（如BALF等），并在源文件/EDC记录标本类型与原因。

- 标识、运送与留样

- 双标识：受试者编号+采样日期时间+标本类型（痰/诱导痰/BALF等）。不得使用姓名作为唯一标识。

- 运送：按各中心生物安全与运输制度执行；尽量缩短从采集到接种/处理的时间；超时需记录原因。

- 留样：当培养获得MTBC阳性分离株时，应留存分离株（或DNA/提取物）以备DST/WGS与复发事件追溯（具体保存形式由实验室条件决定）。

- 实验室检测流程（概述）

为兼顾多中心现实，本研究允许各中心使用已验证的固体与/或液体培养体系；但必须保证报告字段与判定规则统一。

- 涂片（AFB smear）

- 按中心标准进行抗酸染色并报告（阴性或“+~++++”）。

- 涂片结果用于疾病严重程度分层与随访解释，但不替代培养；当Xpert提示“M.tb Not Detected”而涂片阳性时应高度警惕NTM并触发鉴定流程。

- 培养（固体/液体）与鉴定

- 培养结果至少需包含：培养类型（固体/液体/两者）、结果（阳性/阴性/污染/不可判定）、报告日期；如为阳性，需进行物种鉴定（MTBC vs NTM/其他）。

- 若中心采用多种培养体系，以“任一体系阳性并证实为MTBC”判为该时点培养阳性。

- 若出现污染（Contaminated）：按第8节处理并尽快补采。

- 药敏/分型接口（DST/WGS）

- 当培养获得MTBC阳性分离株时：按方案进行表型DST（或等效的实验室标准DST），并在治疗结束或随访期再阳性时复测DST以评估获得性耐药。

- 对基线与复发/再感染相关分离株建议进行WGS/分型，用于区分“复燃/复发（同株）”与“再感染（异株）”。

- 当分子检测与表型DST不一致时，可优先考虑测序/复核以确认突变或污染/混合感染可能。

- 培养结果判定与污染处理

- 单次访视结果状态定义（统一口径）

| 状态 | 定义（按访视/时点） | 操作要求 |
| --- | --- | --- |
| 阳性（MTBC+） | 任一非污染培养体系阳性且物种鉴定为MTBC | 记录阳性日期；触发复核/加做（见第8.3、第10节）；必要时加做DST/WGS。 |
| 阴性（MTBC-） | 所有已报告的非污染培养体系均为阴性 | 按随访表继续；用于转阴/复阳判定。 |
| 污染 | 实验室报告污染，导致无法判读该体系结果 | 尽快补采（优先在窗口内）；记录污染类型与处理。 |
| 不可判定/缺失 | 仅有污染或标本不足/丢失导致无法判定阳性或阴性 | 必须启动数据/实验室核查与补采；若无法补齐，按分析计划进行缺失处理。 |

- 污染率监测与纠偏

- 实验室应按月监测培养污染率（按培养体系分别统计）。污染率异常升高需启动根因分析（样本质量、运输时效、去污染流程、耗材批次等）。

- 对重复污染的受试者：优先强化采样指导、缩短运输、必要时采用诱导痰/其他合格标本。

- 转阴/复阳判定（与SOP02/方案衔接）

为避免跨文件口径不一致，本研究采用“可推导”的记录策略：在源文件与EDC中记录每次培养的采集日期与报告日期，并保留原始报告。在此基础上，转阴/复阳可按不同分析/决策口径计算。

- 方案定义的“痰培养转阴时间”：自随机化起至首次出现连续两次（间隔至少7天）培养阴性的时间（用于终点分析口径）。

- SOP02用于队列B M6 Hard Gate资格判定：以标本采集日期为基准，在M6访视前4个月内获得≥2次培养阴性且间隔≥7天，且自M4起至随机化前无MTBC培养阳性；污染/不可评价按SOP02保守规则处理。

- 治疗期复阳：已达到“转阴”后出现培养阳性（MTBC+）。建议在7–14天内补采1份确认；并触发分子检测与DST/WGS接口（第10节）。

- NTM识别与处理

- 何时怀疑NTM（触发条件）

- 涂片阳性但Xpert提示“M.tb Not Detected”（或Ultra未检出MTBC）。

- tNGS或培养鉴定提示NTM。

- 临床/影像与病原学出现显著不一致，且多次MTBC分子检测阴性。

- 筛选期处理（入组前）

- 筛选期证据高度提示为NTM肺病者不得入组（按研究方案排除标准执行）。

- 必须记录触发依据（涂片、分子检测、培养鉴定等）并在筛选日志中注明不入组原因。

- 随访期处理（随机后）

- 若随机后确诊为NTM肺病：按研究方案“NTM或基因组学不一致”条款，必须永久停用研究药物，但应尽最大努力保留在研究中进行观察性随访。

- 如出现治疗失败/复阳且物种鉴定为NTM，应与临床团队共同评估抗NTM治疗需求，并将处理作为伴随治疗记录。

- 复阳/复发事件的检测与WGS接口

- 触发场景与加做检测组合

- 治疗期复阳或临床恶化：优先采集痰涂片+培养，并加做分子检测（Xpert/Xpert Ultra；必要时tNGS），同时准备DST/WGS所需的分离株留样。

- 停药后复发（疑似）：出现症状复燃或任何病原学阳性时立即按上述组合检测，并记录为潜在终点事件，启动CEC资料包准备（如适用）。

- WGS判定规则（复燃 vs 再感染）

- 所有复发菌株应进行WGS；将复发菌株与基线菌株比较。

- WGS/分型阈值：以项目WGS章程/SAP锁定为准（示例阈值：≤12 SNPs差异为同源；>12 SNPs为异源）。

- 同源（复燃/复发，relapse）：按复发事件处理并提交CEC裁决（主要分析计为不良结局）。

- 异源（再感染，reinfection）：按研究方案定义处理并提交CEC裁决（主要分析计为不良结局；敏感性分析可按SAP进行替代处理）。

- 若WGS/分型缺失或无法判定：事件按“复发/未分型（undifferentiated recurrence）”处理，最终分类由CEC按证据链裁决，分析口径按SAP执行。

- 分离株/数据交接与质量要求（接口）

- 提交对象：基线MTBC分离株（如获得）与复阳/复发分离株为优先；如分离株无法保存，可提交DNA/提取物（以中心实验室要求为准）。

- 随样信息：受试者编号、采样日期、培养体系与编号、物种鉴定结果、DST结果、事件类型（治疗期复阳/停药后复发）。

- 链路：需保留《样本交接单》（附录D）与运输/接收记录；中心实验室反馈接收确认与样本质控状态。

- 数据记录与EDC字段建议（最小数据集）

| 模块 | 最小字段（建议） |
| --- | --- |
| 采样信息 | 采样日期时间；标本类型；标本质量（合格/不佳）；是否给药前；采样方式（自发/诱导/其他）。 |
| 涂片 | 方法；结果（阴性或+~++++）；报告日期。 |
| 培养 | 培养体系（固体/液体/两者）；结果（MTBC+ / MTBC- / 污染 / 不可判定）；阳性日期/报告日期；物种鉴定（MTBC/NTM/其他）。 |
| 分子检测 | Xpert或Ultra结果与半定量；tNGS结果（如做）；报告日期。 |
| DST | 方法；药物列表（按方案核心药物及必要二线药）；结果；报告日期。 |
| WGS | 样本提交日期；测序成功/失败；与基线比较SNP差异；结论（同源/异源/不可判定）；报告日期。 |

- 偏差、质量控制与培训要点

- 样本质量与时效：重点监查‘明显唾液标本’与‘采集-处理超时’；必要时开展现场再培训。

- 污染控制：对污染率升高的中心进行专项整改与复评。

- 终点事件证据链：确保复发相关分离株留存与WGS提交完整；缺失将直接影响终点裁决与分析。

- 人员培训：采样宣教、标本标识与链路记录、NTM识别、复阳/复发触发后的加做检测组合与上报路径。

- 附录（模板/清单）

- 附录A：痰标本质量评估与现场重采清单

- 附录B：培养结果状态判定与补采决策树（含污染处理）

- 附录C：疑似NTM触发—鉴定—处置流程图

- 附录D：DST/WGS样本交接单（最小信息集）

- 附录E：复阳/复发事件的‘加做检测组合’速查卡（供临床/CRC使用）

附录A：痰标本质量评估与现场重采清单（示例）

- □ 受试者已接受深咳采痰宣教；□ 标本外观为黏液/脓性/血性（优先）

- □ 明显清亮唾液？若是→现场再次指导重采（可≤2次）

- □ 记录采样方式：自发/诱导/其他；记录采样时间与是否给药前

- □ 容器密封完好、双标识齐全；□ 运送时间与条件符合中心规定

附录D：DST/WGS样本交接单—最小信息集（示例字段）

| 字段 | 填写要点 |
| --- | --- |
| 受试者编号 | 仅用研究编号 |
| 标本类型/批次 | 痰培养分离株/ DNA等；培养体系与编号 |
| 采样与报告日期 | 采样日期时间；培养阳性报告日期 |
| 物种鉴定 | MTBC/NTM/其他（附报告） |
| 事件类型 | 基线/治疗期复阳/停药后复发 |
| DST结果 | 附DST报告或关键结果摘要 |
| 提交与接收 | 提交单位/联系人/日期；接收单位/日期；温控与运输方式记录 |