标准操作规程（SOP）

SOP17：生物样本与运输/保存（共性流程 + 最小可执行要求）

项目名称：糖尿病人群结核病短程治疗方案研究（TDSC）

| 文件编号 | TDSC-SOP-19 |
| --- | --- |
| 版本 | V1.1 |
| 生效日期 | 2026-03-04 |
| 适用研究方案 | TDSC 研究方案 V2.0（2026-02-28） |
| 编写 | ________ |
| 审核 | ________ |
| 批准 | ________ |
| 适用中心 | TDSC 全部研究中心 |
| 分发方式 | 受控文件（电子版） |
| 保密等级 | 内部 |
| 保存期限 | 按研究方案/法规与申办方要求执行 |

版本修订记录

| 版本 | 日期 | 修订内容 | 修订人 |
| --- | --- | --- | --- |
| V1.0 | 2026-02-07 | 首次发布。 | TDSC研究团队 |
| V1.1 | 2026-03-04 | 对齐研究方案V2.0（2026-02-28）与已完成SOP体系：为避免与SOP16（微生物学流程）编号冲突，将本文件编号调整为SOP17（文件编号保持不变）；明确TB22为探索性候选生物标志物，研究期间结果不用于门槛/停药决策且不向治疗团队披露；补充与SOP11/12/15/16/18/09交叉引用。 | TDSC研究团队 |

- 目的

规范 TDSC 研究中与生物样本相关的采集、标识、现场处理、暂存、运输/转运、接收验收、入库/留样及记录归档流程，确保样本链条清晰、温度与时效可追溯、检测结果稳定可重复，并符合研究方案、GCP 与生物安全相关法规要求。

- 适用范围

适用于 TDSC 研究全部中心、全部受试者、研究全周期（筛选期、治疗期、随访期）内按研究方案或预设子研究采集的生物样本。

核心样本类型包括：结核分枝杆菌分离株/菌株样本、全血 RNA（TB22 候选转录组评分样本）、药代动力学（PK）血样。

如研究方案/随访表或子研究手册另有规定，亦可包括：痰/其他临床标本用于 tNGS、复发相关菌株用于 WGS，以及探索性生物标志物样本（如血浆 cfDNA、呼出气样本等）。

本 SOP 规定“共性要求 + 最小可执行流程”。各样本的具体采血管类型、体积、分装策略、保存温度与运输方式，以中心实验室/指定检测机构的《检测与样本处理手册》或试剂盒说明为准。

- 参考文件

- TDSC 研究方案 V2.0（2026-02-28），第 7.4 节“生物样本管理”。

- 知情同意书（ICF）及其中“生物样本库同意”独立选项。

SOP04：筛选与知情同意流程（含生物样本库同意、撤回同意后的处理边界）。

SOP05：随机与分配实施（信息隔离/受控访问：TB22等探索性结果不向治疗团队披露）。

SOP17：微生物学流程（培养、DST/tNGS/WGS接口；复发/再感染证据链）。

SOP11：疗效/结局评估与CEC裁决材料包（复发/再感染事件证据提交要求）。

SOP18：呼出气样本采集与背景样本采集（如开展breathomics子研究）。

SOP22：EDC自动分级与任务单触发规则（样本偏差/温度偏离记录字段对接）。

- TB22 检测相关试剂盒/检测机构样本处理手册（如适用；TB22为探索性候选生物标志物，研究期间结果不用于门槛/停药决策且不向治疗团队披露）。

- PK 子研究方案/采血时间点与处理要求（如适用）。

- 培养、DST、tNGS、WGS 的中心实验室操作规程（如适用）。

- 生物安全与物流运输相关法规/标准（由中心生物安全管理员与合规部门确定适用版本）。

- 术语与缩写

| 术语/缩写 | 说明 |
| --- | --- |
| TDSC | TB–Diabetes Short Course 研究。 |
| TB-DM | 肺结核合并 2 型糖尿病。 |
| TB22 | 外周血转录组评分（TB22 Score）。 |
| PK | 药代动力学（Pharmacokinetics）。 |
| tNGS | 靶向/宏基因组测序用于耐药筛查/鉴定（按方案定义）。 |
| WGS | 全基因组测序（Whole Genome Sequencing），用于区分复发/再感染等。 |
| Chain of custody | 样本流转链（采集-处理-暂存-运输-接收-检测/入库）的可追溯记录。 |
| 温度偏离（Temperature excursion） | 样本在规定温度范围外的暴露（含运输/暂存）。 |
| 剩余样本（Residual biospecimen） | 完成方案规定检测后剩余、且受试者同意入库的样本。 |

- 职责分工

- 中心 PI / 研究医生：确保受试者同意合规；决定样本采集是否可执行（如临床禁忌）；对关键偏差进行医学判定与签署。

- 研究护士/CRC：按访视时间窗组织采集；核对受试者身份与采集时间；完成标签、表单、EDC 录入与随访补采协调。

- 中心实验室/检验人员：按手册完成样本处理、分装、暂存；确保生物安全；准备运输；维护温度记录。

- 生物样本管理员（可由实验室或 PMO 指定）：管理样本台账、出入库、冷链物流对接、温度记录归档、偏差闭环。

- 中心实验室/指定检测机构（含合作单位）：接收验收样本、反馈不合格原因、完成检测/入库，并维护样本及数据的一致性。

- PMO/质量管理：组织培训与稽查；抽查样本链条与温度记录；推动纠正预防措施（CAPA）。

- 合规前置条件：同意、去标识化与权限

- 在任何研究特异性样本采集前，必须完成主研究 ICF 签署。

- ICF 中包含“生物样本库同意”独立选项：受试者可选择是否同意将剩余生物样本（如血浆、全血 RNA、菌株）长期存储用于未来研究；拒绝不影响参与主试验。

- 所有样本仅使用受试者研究编号（Subject ID）及必要的采集信息进行标识；不得出现姓名、身份证号、电话等直接身份信息。

- 样本/结果的访问与使用遵循研究方案与项目治理流程（SC/PMO/伦理要求）。涉及未来研究使用的样本，仅限于已同意入库的剩余样本。

TB22、呼出气组学等探索性检测结果在研究执行期间默认不向治疗团队披露，不用于随机/停药/Hard Gate等关键决策；如因受试者安全确需受控访问，须按SOP12“受控披露/受控访问”流程执行并留痕。

- 样本类型、关键时间点与流转路径（概览）

本节用于统一“样本从哪里来、到哪里去”。具体采集时间点以随访表/子研究方案为准；运输目的地以中心实验室或指定检测机构为准。

| 样本类型 | 主要用途/触发场景 | 流转路径（示例） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 菌株/分离株 | 培养阳性分离株留存；复发/再阳性事件用于 DST/WGS | 中心实验室 → 指定分型/测序机构 | 按培养与生物安全 SOP；运输需合规 |
| 全血 RNA（TB22） | TB22 候选转录组评分样本：用于预设验证/探索性分析（不用于队列B M6资格判定或停药决策） | 研究中心 → 指定检测机构/中心实验室 | 按检测手册/试剂盒要求；研究期间结果不向治疗团队披露（信息隔离/受控访问） |
| PK 血样 | 用于关键药物暴露分析（PK 亚组） | 研究中心 → PK 检测实验室 | 按 PK 子研究方案执行；需记录给药/采血时间 |
| 其他探索性样本（如适用） | VOCs、cfDNA 等预设探索性分析（含呼出气子研究，如适用） | 研究中心 → 指定合作单位 | 以子研究手册为准；呼出气采样按SOP18；结果披露遵循信息隔离要求 |

- 样本采集与标识（通用流程）

- 准备：根据访视清单打印/生成标签；准备采集耗材与表单；核对受试者研究编号与访视号。

- 采集：按对应样本的操作手册/子研究方案执行。对 PK 样本必须同步记录“计划采血时间点”“实际采血时间”以及“当次给药时间”。

- 初检：检查容器完整、标识清晰、是否达到最低采集量（如手册要求）。

- 标识：标签至少包含 Subject ID、访视号/时间点、样本类型、采集日期与时间、分装序号（如 A1/A2）。

- 记录：在《样本采集与流转记录表》中记录采集者、采集时间、样本状态与现场处理开始/结束时间（如适用）。

9.现场处理与暂存

- 现场处理（如离心、分装、加稳定剂、封存等）必须按对应检测机构手册/子研究方案执行，并记录关键时间戳。

- 暂存条件（室温/2–8°C/冷冻等）以手册规定为准；暂存期间需记录温度（自动记录或人工日志）。

- 对需要冷冻运输的样本，建议在运输前确认样本已达到要求的预冻状态，并准备足量冷媒（如干冰/冰袋）与温度记录仪（如适用）。

10.运输与冷链管理

核心样本类型包括：结核分枝杆菌分离株/菌株样本、全血 RNA（TB22 候选转录组评分样本）、药代动力学（PK）血样。

- 运输计划：由生物样本管理员与 PMO/中心实验室协调确定批次、频率与目的地（例如牵头单位中心实验室或合作检测单位）。

- 包装：采用“三级包装”原则（一次容器密封 → 二次防漏容器+吸附材料 → 外包装），并按要求张贴生物危害/温控/方向标签。

- 温控：根据样本要求选择合适冷媒与保温容器；必要时加入温度记录仪并随件回收/拍照存档。

- 合规：菌株/培养物等高风险材料的运输分类、申报、承运资质与标识，须由中心生物安全管理员与合规部门审核后执行。

- 交接：发出前与承运方完成交接签字；保留运单号与预计到达时间；到达后由接收方回传签收与温度信息。

11.接收、验收与反馈

- 接收方在签收时核对：样本清单、标签、数量、外包装完好性、温度记录（如有）、到达时间。

- 如出现破损、渗漏、标识缺失、温度偏离或超时等情况，接收方应记录并及时反馈至送检中心与 PMO，按偏差流程处理。

- 验收结论（合格/不合格/条件性可用）需形成书面或电子记录，并回写 EDC/样本台账（如适用）。

12.入库、留样与未来研究使用

- 仅对已勾选“生物样本库同意”的受试者，其完成方案规定检测后的剩余样本可进入申办方生物样本库长期存储；未同意者的剩余样本不得入库。

- 入库样本必须去标识化，并在样本台账中记录存储位置、温度条件、入库时间与可用体积/份数。

- 未来研究使用须经项目治理流程与伦理审查（如适用），并仅限于已获得相应同意的样本。

13.偏差管理与纠正预防措施（CAPA）

- 温度偏离、超窗、标签错误、漏采/少采、污染/溶血等均属于样本偏差，应在 24 小时内记录并上报 PMO/质量管理。

涉及可能影响受试者安全或关键终点可评价性的样本偏差（如菌株/WGS链条断裂、Hard Gate相关培养样本/结果不可追溯、关键时间点PK样本超窗），应同步评估对结局/分析的影响，并按SOP15（CEC材料包）与SOP10（AE/SAE上报）要求进行记录与升级。

- 研究者评估偏差对检测/结局的潜在影响，并决定是否补采（如仍在访视窗口期且伦理/受试者同意允许）。

- 对重复发生的偏差需制定 CAPA，包括培训、流程改进或设备维护/更换。

14.质量控制与培训

- 所有参与样本采集、处理、运输与接收的人员必须在研究启动前完成培训并通过考核（可采用签到+测试/演练）。

- PMO/质量管理应定期抽查样本链条、温度记录与台账一致性；必要时开展中心间一致性评估。

- 涉及新样本类型或检测机构变更时，须发布补充说明/版本更新，并同步更新 EDC 字段与表单。

15.附件（表单模板）

- 附件A：样本采集与流转记录表（Sample Collection & Chain-of-Custody Log）

- 附件B：样本标签字段与命名规则（示例）

- 附件C：运输包装与发运检查清单（Shipping Checklist）

- 附件D：温度监测记录表/温度偏离处置记录（Temperature Log & Excursion Form）