TDSC-TB22-SOP03：RNA质量控制与放行标准

文件编号：TDSC-TB22-SOP03    版本：V1.0    日期：2026-02-09

| 起草 |  |
| --- | --- |
| 审核 |  |
| 批准 |  |
| 生效日期 | 2026-02-09 |
| 保密等级 | 内部资料 / 保密 |

目录（请在Word中更新域）：

1. 目的  2. 适用范围  3. 定义  4. 职责  5. 操作流程  6. 记录  7. 质量控制  8. 偏差与CAPA  9. 参考文献  10. 附录

目的

规定TB22检测中心实验室RNA质量控制、接受标准与放行判定。

适用范围

适用于TB22中心实验室RNA QC（对接SOP01/02/04/05/07/08）。

定义与缩略语

RIN：RNA完整性指数

DV200：>200 nt片段比例

PASS/BORDERLINE/FAIL：本SOP定义的放行判定

职责

RNA分析员：执行QC并填写记录表。

QC复核：核对指标并签核放行。

操作流程

- 核对流转与温度记录；记录偏差。

- 按SOP02提取RNA，生成RNA编号并关联样本。

- 测定浓度（优先荧光法），并记录紫外纯度作为信息性QC。

- TapeStation/Bioanalyzer评估完整性并归档报告。

- 依据下表判定放行。

- BORDERLINE/FAIL按SOP08重测规则处理并记录。

质量控制

操作性默认阈值（仅可通过SOP08变更控制调整）。

| QC项目 | 阈值（PASS / BORDERLINE / FAIL） | 处置 |
| --- | --- | --- |
| RNA总量 | ≥200 ng / 100–199 ng / <100 ng | 可复提则复提；否则FAIL |
| 浓度(ng/µL) | ≥5 / 2–4.9 / <2 | 可行则浓缩或复提 |
| A260/280 | 1.8–2.1 / 1.7–1.79或2.11–2.2 / <1.7或>2.2 | 调查；必要时复提 |
| A260/230 | ≥1.5 / 1.0–1.49 / <1.0 | 清理或复提 |
| 完整性(RIN) | ≥7.0 / 6.0–6.9 / <6.0 | 若RIN<7则按DV200规则 |
| 完整性(DV200) | ≥70% / 50–69% / <50% | 按DV200判定BORDERLINE/FAIL |
| 基因组DNA | 无/轻度/严重 | DNase/清理；严重=FAIL |

偏差与CAPA

- 影响有效性的QC失败需登记偏差并按SOP08处理。

参考文献

- TDSC研究方案（Trials投稿包），现行批准版本。

- TB22检测机构技术SOP：PAXgene Blood RNA流程与NextSeq1000 mRNA测序流程（现行版本）。

- TDSC TB22 SOP01/02/05/07（内部SOP体系），现行批准版本。

附录

- 附录03-1：RNA QC记录表模板。