TDSC-TB22-SOP06：生信分析流程与TB22评分计算（锁定模型）

文件编号：TDSC-TB22-SOP06    版本：V1.0    日期：2026-02-09

| 起草 |  |
| --- | --- |
| 审核 |  |
| 批准 |  |
| 生效日期 | 2026-02-09 |
| 保密等级 | 内部资料 / 保密 |

目录（请在Word中更新域）：

1. 目的  2. 适用范围  3. 定义  4. 职责  5. 操作流程  6. 记录  7. 质量控制  8. 偏差与CAPA  9. 参考文献  10. 附录

目的

规定TB22生信分析的可复现流程：数据完整性检查、流程版本控制与锁定模型评分。

适用范围

适用于中心生信团队生成TB22评分并供SOP07出报告。

除非方案修订明确规定，否则输出不用于改变临床治疗。

定义与缩略语

| 术语 | 定义 |
| --- | --- |
| FASTQ | 原始reads文件 |
| BAM | 比对后文件 |
| 锁定模型 | 带版本号与校验和的固定评分文件 |
| 容器 | 可复现运行环境 |

职责

生信分析员：运行流程并生成QC与评分。

生信负责人：维护锁定流程/模型并批准变更。

QC复核：复核指标与PASS/FAIL标记。

操作流程

- 接收运行包并核对校验和/完整性。

- 生成样本FASTQ并归档日志。

- 按锁定参数进行FASTQ质控与trim。

- 比对/定量并生成基因计数；记录参考版本。

- 使用锁定模型（版本+校验和）计算TB22评分并生成QC汇总。

- 打包供SOP07出报告并归档审计追踪。

质量控制

| 指标 | 默认阈值 | 异常条件 |
| --- | --- | --- |
| 每样本reads | ≥500万 | <500万 |
| %Q30 | ≥80% | <80% |
| 比对率 | ≥70% | <70% |
| 检出基因数(CPM>1) | ≥10,000 | <10,000 |

偏差与CAPA

- 疑似样本错配、模型不一致或数据损坏为关键偏差（SOP08）。

参考文献

- TDSC研究方案（Trials投稿包），现行批准版本。

- TB22检测机构技术SOP：PAXgene Blood RNA流程与NextSeq1000 mRNA测序流程（现行版本）。

- TDSC TB22 SOP01/02/05/07（内部SOP体系），现行批准版本。

附录

- 附录06-1：流程发布说明模板（版本/校验和/参考）。

- 附录06-2：TB22模型登记表模板。