TDSC Study

TB22-SOP07 TB22结果报告、盲态与EDC接口（PASS/FAIL决策门）

文件编号：TDSC-TB22-SOP07    版本：V1.0    生效日期：2026-02-09

文件控制信息

| 起草 | TDSC生物标志物与数据治理团队 |
| --- | --- |
| 审核 | TDSC指导委员会/DSMB联络 |
| 批准 | PI与数据治理负责人 |
| 保密级别 | 保密 – 仅限TDSC试验使用 |
| 替代版本 | 无（新文件） |
| 适用范围 | TDSC各分中心与中心实验室 |
| 分发范围 | 研究者、分中心工作人员、中心实验室、数据管理团队 |

修订记录

| 版本 | 日期 | 修订说明 | 负责人 |
| --- | --- | --- | --- |
| V1.0 | 2026-02-09 | 首次发布 | TDSC团队 |

- 目的

规定TB22结果的生成、质控与回传方式，在保持临床团队盲态的同时，落实阈值与算法版本的治理与锁定。

- 适用范围

- 适用于TB22检测相关人员（中心实验室与生信）、数据管理团队与试验管理层。

- 覆盖报告类型、访问控制、EDC的Pass/Fail实现与变更控制。

- 治理原则

- 锁定：TB22阈值、检测平台与算法/版本标识必须在队列B首次M6随机前、以及任何非盲比较分析前完成锁定。

- 盲态：临床治疗团队不得接触TB22数值结果；EDC仅展示队列B M6随机所需的PASS/FAIL结论。

- 审计追踪：每份结果必须包含算法版本、阈值版本、运行编号与质控状态；任何更改均需授权与记录理由。

- 角色与访问权限

- 中心实验室/生信：生成TB22数值评分、质控指标，并依据锁定阈值给出PASS/FAIL。

- 数据管理：将PASS/FAIL导入EDC决策模块；维护用户权限与可见性限制。

- 临床治疗团队与分中心：仅可查看队列B M6的PASS/FAIL与样本采集状态；不得查看数值。

- 统计团队（受限权限）：在锁库后按治理规则获取数值结果用于预设的探索性分析。

- 报告类型与内容

- 分析报告（受限）

- 包含TB22数值评分、RNA/文库/运行质控指标、算法标识、模型版本、阈值版本及运行编号。

- 存放于受限生物标志物库；临床治疗团队不可见。

- EDC决策输出（业务用）

- 仅包含：受试者编号、访视（M6）、PASS/FAIL、完成时间、质控状态、报告编号。

- 导入EDC用于队列B M6随机资格判定（与方案规定的临床/影像安全门共同决定）。

- 队列差异化规则

- 队列A：TB22用于探索性分析；试验期间不向EDC释放PASS/FAIL，结果保持封存。

- 队列B：第6个月EDC仅展示双重应答者判定所需的PASS/FAIL；数值对临床团队保持封存。

- 周转时间（TAT）与升级机制

- 队列B M6 PASS/FAIL的目标TAT应在试验启动前写入实验室服务协议（建议：中心实验室签收后7个工作日内）。

- 如TAT可能超时（设备故障、质控失败、元数据缺失等），需24小时内通知数据管理与运营负责人。

- 延迟结果需记录偏差，并评估对随机时间安排的影响。

- 数据交换规范

- 文件命名：TDSC_TB22_<受试者编号>_<访视>_<报告编号>_<YYYYMMDD>.csv（EDC决策输出）。

- 传输通道：批准的安全SFTP/门户；传输与存储均需加密。

- 完整性：生成校验值（如SHA-256）并保留传输日志。

- EDC导入：双人复核（录入-复核）+自动校验（受试者/访视匹配、唯一性、质控状态）。

- 质量复核与签发

- 完成分析质控（RNA/文库/运行指标满足放行）。

- 按锁定阈值计算PASS/FAIL，并记录算法/版本标识。

- 独立复核受试者编号与访视（M6）映射，防止错配。

- 中心实验室主管签发后，向数据管理团队释放用于EDC导入的结果。

- 变更控制

- TB22阈值、算法/模型、报告格式或分析流程的任何变更均需提交变更申请、开展影响评估，并由PI与治理组批准。

- 锁定后原则上禁止用于队列B业务决策的变更；如必须变更，需走研究方案修订并完成伦理/监管审批。

附录A：最小数据字段

| 字段 | 说明 |
| --- | --- |
| 受试者编号 | 试验受试者标识 |
| 队列 | A或B |
| 访视 | 决策输出为M6；其他访视用于分析记录 |
| 样本链路编号 | 采血管编号、RNA编号、文库编号、运行编号 |
| TB22数值评分 | 受限字段；不导入EDC临床可见视图 |
| PASS/FAIL | 队列B M6业务分类输出 |
| 算法标识/版本 | 锁定版本 |
| 阈值版本 | 锁定版本 |
| 质控状态 | 通过/不通过/条件通过（含备注） |
| 结果释放时间 | 日期/时间 |
| 签发人 | 授权审批人 |