TDSC-TB22-SOP08：质量管理体系（放行、CAPA、重测、KPI）

文件编号：TDSC-TB22-SOP08    版本：V1.0    日期：2026-02-09

| 起草 |  |
| --- | --- |
| 审核 |  |
| 批准 |  |
| 生效日期 | 2026-02-09 |
| 保密等级 | 内部资料 / 保密 |

目录（请在Word中更新域）：

1. 目的  2. 适用范围  3. 定义  4. 职责  5. 操作流程  6. 记录  7. 质量控制  8. 偏差与CAPA  9. 参考文献  10. 附录

目的

定义TB22质量管理体系：培训、放行、偏差/CAPA、重测规则、审计与KPI监测。

适用范围

适用于TB22 SOP01–SOP07，保障研究级数据产出。

职责

分中心协调员：SOP01执行与发运。

中心实验室负责人：SOP02–SOP05执行与设备/试剂管理。

生信负责人：SOP06发布与变更控制。

QA/QC：审计、CAPA追踪与KPI报告。

操作流程

培训与能力

- 上线前按角色培训；年度复训；能力签核。

放行门

| 阶段 | 放行标准（示例） | 批准人 |
| --- | --- | --- |
| RNA（SOP03） | QC PASS；或BORDERLINE且有充分理由与处置记录 | QC复核 |
| 文库（SOP04） | 索引复核；文库QC通过；NTC阴性 | QC复核 |
| 运行（SOP05） | 混池计划与样本表锁定；上机清单完整 | 实验室负责人 |
| 分析（SOP06） | 流程/模型版本一致；QC汇总复核 | 生信负责人 |
| 报告（SOP07） | 结果包完整；审计追踪完好 | QA/QC或授权人 |

偏差与CAPA

| 等级 | 示例 | 处置 |
| --- | --- | --- |
| 一般 | 记录延迟 | 更正；趋势监测 |
| 重大 | 温控偏差；需重测的QC失败 | 调查+CAPA；QA复核 |
| 关键 | 样本错配；NTC污染；模型不一致；数据损坏 | 隔离；立即根因分析；通知PI/QA；重测/重跑 |

重测/重跑规则

- RNA FAIL：优先复提1次；仍FAIL则窗口内申请重采并在EDC记录。

- 文库QC失败：RNA有余量则允许1次重清理或重建库；记录。

- 运行失败：优先从混池文库重跑；否则重建库；需调查。

- 生信复分析仅允许使用同一锁定流程/模型（除非已验证变更获批）。

KPI监测

- 月度看板：周转时间、PASS率、偏差率、运输温控偏差。

参考文献

- TDSC研究方案（Trials投稿包），现行批准版本。

- TB22检测机构技术SOP：PAXgene Blood RNA流程与NextSeq1000 mRNA测序流程（现行版本）。

- TDSC TB22 SOP01/02/05/07（内部SOP体系），现行批准版本。

附录

- 附录08-1：偏差/CAPA登记表模板。

- 附录08-2：KPI字段定义。